# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

# Pemilihan Penyedia Kerjasama Operasional

Alat dan Consumable Pemeriksaan Kultur Darah/Cairan Tubuh Steril Tahun Anggaran 2025

# Latar Belakang

  - Kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan yang sangat cepat, berimplikasi pada kebutuhan alat kesehatan dengan teknologi yang mutakhir dan secara terus-menerus harus diperbaharui;

  - Laboratorium Mikrobiologi Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Hasil pemeriksaan laboratorium yang bermutu, diperlukan adanya penjaminan mutu laboratorium;

# Maksud & Tujuan

Maksud Pemilihan Penyedia Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Pemeriksaan Kultur Darah/Cairan Tubuh Steril Rumah Sakit Universitas Hasanuddin adalah untuk mendapatkan penyedia yang berkompeten dan professional yang menunjang visi dan misi Rumah Sakit dalam hal memberikan pelayanan kesehatan yang profesional kepada masyarakat.

Tujuan terselenggaranya kegiatan pengadaan Pemilihan Penyedia Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Pemeriksaan Kultur Darah/cairan tubuh steril, adalah terpenuhinya pelayanan pemeriksaan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin yang sesuai standar.

# Sasaran

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari Pemilihan Penyedia Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Pemeriksaan Kultur Darah/cairan tubuh steril adalah seluruh sampel cairan tubuh steril untuk pemeriksaan identifikasi bakteri dalam menunjang penegakan diagnosis dan terapi pasien.

# Lingkup Kegiatan

  - Peminjaman/sewa atas alat Pemeriksaan Kultur Darah/cairan tubuh steril;

  - Pemenuhan consumable/bahan habis untuk alat Pemeriksaan Kultur Darah/cairan tubuh steril.

# Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan untuk Pemilihan Penyedia Kerjasama Operasional Alat Pemeriksaan Kultur Darah/cairan tubuh steril Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, meliputi:

  - Menyediakan alat atau mesin Pemeriksaan Kultur Darah/cairan tubuh steril sesuai spesifikasi yang dibutuhkan;

  - Menyediakan consumable untuk kultur mikroba pada darah/cairan tubuh steril yang dibutuhkan baik dari segi jumlah dan kualitas;

  - Menjamin alat atau mesin yang disediakan dapat berfungsi dan digunakaan dengan baik;

  - Menjamin consumable yang dibutuhkan tersedia secara berkelanjutan selama masa kontrak;

  - Menjamin pemeliharaan dan back up mesin jika terjadi kerusakan selama masa kontrak

# Kebutuhan Alat dan Consumable

| I | Kultur Darah/cairan tubuh steril |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Spesifikasi | Keterangan | Jumlah Kebutuhan | Perkiraan Pemeriksaan |
| 1 | Jenis Alat | Bactec/Bact Alert | 1 Unit | 30 Test per |
|  |  |  |  | bulan |
| 2 | Kecepatan minimal | Deteksi pertumbuhan bakteri dan jamur dalam sampel darah yang dapat mendeteksi pertumbuhan dalam 8-2 jam |  |  |
| 3 | Regensia | - Botol Kultur |  |  |
|  |  | - Botol aerob untuk bakteri yang membutuhkan oksigen - Botolanaerob untuk bakteri yang tumbuh tanpa oksigen - Botol Pediatrik untuk anak-anak dengan volume darah kecil |  |  |
| 4 | Penggunaan ukuran Tabung | Tabung/botol biasanya berkapasitas antara 0-60 mL per sampel untuk dewasa, dan lebih sedikit untuk pediatrik (biasanya 0,5- mL |  |  |
| 5 | Jenis sampel | - Darah, baik dari pasien dewasa maupun anak-anak - Cairan tubuh steril lainnya seperti cairan cerebrospinal atau cairan peritoneal |  |  |
| 6 | Parameter Minimal | - CO2 Detection: Deteksi pertumbuhan mikroorganisme berdasarkan peningkatan CO2 yang dihasilkan - Otomatisasi: deteksi otomatis pertumbuhan mikroorganisme dan pelaporan hasil - Inkubator: kapasitas inkubator untuk menyimpan botol dalam jumlah tertentu - Sistem monitoring: Pemantauan real-time dan alarm jika pertumbuhan terdeteksi |  |  |
| 7 | Software LIS (Laboratory Information System) | - Terintegrasi dengan software LIS melalui middleware untuk menghubungkan alat dengan sistem manajemen laboratorium - Upgrade software LIS + server |  |  |

- Persyaratan Tenaga

Dalam pengadaan Jasa Pemilihan Penyedia Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Pemeriksaan Kultur Darah/cairan tubuh steril, persyaratan tenaga yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

  - Memiliki pimpinan/manajer yang bertugas mengelola atau memimpin perusahaan;

  - Memiliki tenaga administrasi/kurir yang bertugas melengkapi dokumen-dokumen atau mengantarkan alat dan consumable yang dibutuhkan secara periodik;

  - Memiliki tenaga teknisi yang bertugas melakukan instalasi peralatan, maintenance, dan melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan.

  - Memiliki tenaga profesional untuk penyedian fasilitas pelatihan dalam mengoperasikan alat, pemeliharaan dan perbaikan sederhana.

# Persyaratan Kualifikasi Perusahaan

Perusahaan yang akan mengikuti Pemilihan Penyedia Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Pemeriksaan Kultur Darah/cairan tubuh steril adalah perusahaan kecil atau non kecil dan harus memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut:

  - Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;

  - Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku;

  - Memiliki Nomor Induk Berusaha  (NIB) yang masih berlaku;

  - Memiliki NPWP, PKP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan 2024);

  - Akta Pendirian dan Akta Perubahan (bila ada);

  - Melampirkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut  merupakan Distributor resmi yang ditunjuk oleh Principal;

  - Melampirkan Surat Pernyataan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatannya;

  - Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan pada bidang Penyedia Kerjasama Operasional Alat serupa dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan melampirkan foto copy Surat Perjanjian, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan keterangan berkinerja baik dari pemberi kerja;

  - Alat dan consumable yang ditawarkan memiliki Izin Edar dari Kementerian Kesehatan yang masih berlaku.

# Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan

  - Melampirkan salinan Laporan Keuangan tahun terakhir;

  - Bersedia untuk memberikan kontribusi tetap untuk penyimpanan alat yang dibayarkan penyedia pada awal kontrak sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan bermaterai

Kontribusi tetap KSO alat identifikasi pasien dengan berdasar pada PMK No.33 Tahun 2012 (disesuaikan dengan Kebijakan Regulasi yang berlaku)

TPS	=	TPST + TPSB

(3,33% x LT x Nt) + (6,64% x Lb x Nb)

(3,33% x 0,60 M2x Rp 5.000.000) + (6,64% 0,60 M2 x Rp 5.000.000)

Rp 299.100,-

Keterangan :

TPST	Tarif Pokok Sewa Tanah (TPST)

TPSB	Tarif Pokok Sewa Bangunan

Lt	Luas tanah (yang digunakan untuk setiap mesin)

Nt	Nilai tanah (Rp. 5.000.000/meter)

Lb	 Luas bangunan (yang digunakan untuk setiap mesin Nb	Nilai Bangunan (Rp. 5.000.000/meter)

# J. Syarat dan Evaluasi Teknis

Kondisi alat dilengkapi dengan :

- Certificate of Original

- Ijin Edar Alkes dan consumable dari Kementerian Kesehatan

- Surat Pernyataan bahwa Alat bukan barang rekondisi, bukan dari pasar gelap dan telah memenuhi kewajiban perpajakan

- Jumlah Parameter Pemeriksaan dilengkapi brosur

- Through Put ( Kemampuan Alat )/ jam (dilengkapi brosur)

- ID Input (dilengkapi brosur)

- Kapasitas Memori (dilengkapi brosur)

- Harga consumable /botol kultur (dilengkapi brosur)

- Kontrol dan Kalibrator (dibuktikan dengan surat pernyataan)

- Koneksifitas LIS (dibuktikan dengan surat pernyataan) / sistem otomatis yang menyediakan pemantauan terkomputerisasi terus menerus dari botol kultur.

- Jaminan Pemeliharaan Alat (dibuktikan dengan surat pernyataan)

- Pelatihan User dan Teknisi (dibuktikan dengan surat pernyataan)

- Respon Time Service (dibuktikan dengan surat pernyataan)

- Support back up unit (dibuktikan dengan surat pernyataan)

- Supporting Pemeriksaan Mutu Eksternal (dibuktikan dengan surat pernyataan)

# K. Ketentuan Umum

Seluruh alat dan mesin yang tercantum dalam rencana anggaran biaya (RAB) yang menjadi dasar penawaran dan yang akan digunakan oleh penyedia selama masa kontrak dan tidak akan menjadi milik Rumah Sakit Universitas Hasanuddin diakhir kontrak.

# Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Pemeriksaan Kultur Darah/cairan tubuh steril Rumah Sakit Universitas Hasanuddin akan dilaksanakan selama 60 (enam puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025 s.d 2 Januari 2030 dengan dilakukannya evaluasi setiap 1 tahun sekali atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Adapun jadwal dilaksanakannya pemilihan sebagai berikut:

| No. | Uraian | Mulai Dari |  | Sampai Dengan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tanggal | Waktu | Tanggal | Waktu |
| 1 | Pengumuman | 3 Oktober 2024 | 15.30 | 16 Oktober 2024 | 16.00 |
| 2 | Pendaftaran via Email | 3 Oktober 2024 | 10.00 | 11 Oktober 2024 | 16.00 |
| 3 | Rapat Penjelasan | 7 Oktober 2024 | 10.00 | 10 Oktober 2024 | 16.00 |
| 4 | Pemasukan dokumen prakualifikasi | 11 Oktober 2024 | 10.00 | 16 Oktober 2024 | 16.00 |
| 5 | Pembukaan dokumen | 17 Oktober 2024 | 10.00 | 21 Oktober 2024 | 16.00 |
| 6 | Evaluasi dokumen prakualifikasi | 22 Oktober 2024 | 10.00 | 25 Oktober 2024 | 16.00 |
| 7 | Klarifikasi dan pembuktian dokumen | 28 Oktober 2024 | 10.00 | 31 Oktober 2024 | 16.00 |
| 8 | Pengumuman hasil prakualifikasi | 4 November 2024 | 10.00 | 6 November 2024 | 16.00 |
| 9 | Penetapan pemenang administratif | 7 November 2024 | 10.00 | 8 November 2024 | 16.00 |
| 10 | Presentasi | 11 November 2024 | 10.00 | 15 November 2024 | 16.00 |
| 11 | Rapat penentuan hasil presentasi | 20 November 2024 | 10.00 | 20 November 2024 | 16.00 |
| 12 | Penetapan pemenang | 25 November 2024 | 10.00 | 25 November 2024 | 16.00 |
| 13 | Kontrak | 2 Januari 2025 | 10.00 |  |  |

# Metode Pelaksanaan

Penyedia Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Pemeriksaan Kultur Darah/cairan tubuh steril harus menguraikan tentang metode pelaksanaan kegiatan. Metode pelaksanaan harus jelas dan menggambarkan penguasaan dan pemahaman atas pekerjaan yang akan dilaksanakan.

  - Calon penyedia melakukan pendaftaran sebagai penyedia Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Kultur Darah dan melengkapi seluruh dokumen sesuai persyaratan dan menyerahkan dokumen dengan Metode sampul Tertutup;

  - Calon Penyedia memilih salah satu atau beberapa jenis KSO sesuai dengan kebutuhan alat dalam pengumuman.

  - Pendaftaran dilakukan per alat.

  - Tim pemilihan akan melakukan evaluasi adminitratif atas calon penyedia yang mendaftar dan memasukkan penawaran;

  - Hanya calon penyedia yang memenuhi persyaratan yang akan dipanggil dan mengikuti Presentasi Produk;

  - Penyedia yang dinyatakan lulus akan menjadi Penyedia Kerjasama Operasional Alat   dan Consumable Kultur Darah akan berikatan kontrak selama periode kontrak;

  - Penyedia menempatkan alat di Rumah Sakit Unhas;

  - Rumah Sakit Unhas akan melakukan pembelian consumable secara periodik sesuai kebutuhan dan melakukan pembayaran kepada penyedia atas consumable yang digunakan.

# Pendaftaran Calon Peserta

Tata cara pendaftaran calon peserta seleksi dilakukan sebagai berikut :

  - Calon peserta dapat mengakses Kerangka Acuan Kerja (KAK), jadwal, dan formulir pendaftaran melalui website Rumah Sakit Unhas dengan alamat www.rs.unhas.ac.id.

  - Calon peserta memilih jenis KSO alat yang dipilih;

  - Memasukkan surat penawaran yang beriisikan informasi sekurang-kurangnya tentang:

    - Spesifikasi alat dan consumable yang ditawarkan;

    - Harga consumable per pemeriksaan (harga sudah termasuk control dan kalibrator jika ada)

    - Masa expired date consumable, kontrol, dan kalibrator.

    - Brosur alat dan consumable

  - Melampirkan company profile

  - Melampirkan pernyataan-pernyataan yang dipersyaratkan

  - Melampirkan bukti kontrak kerja/surat keterangan dari mitra kerja untuk pekerjaan yang serupa

  - Seluruh dokumen dimasukkan dalam Amplop coklat dan ditujukan Tim Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Pemeriksaan Hematologi, Kimia Klinik,Urinalisis RS Unhas.

# Sumber Pembiayaan

Rencana pembiayaan untuk pengadaan Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Pemeriksaan Kultur Darah/Cairan Tubuh Steril akan dibiayai melalui anggaran DPAU PTNBH Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2025 alokasi Rumah Sakit Unhas.

# Hasil Yang Diharapkan

Terlaksananya pemeriksaan deteksi pertumbuhan mikroba pada darah/cairan steril melalui sitem komputerisasi yang dibutuhkan dalam menunjang penegakan disgnostik dan terapi pasien sesuai standar Rumah Sakit Universitas Hasanuddin

# Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat memberikan gambaran umum dalam pelaksanaan Pemilihan Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Pemeriksaan Kultur Darah/cairan tubuh steril Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Hal-hal yang belum diatur dalam kerangka acuan kerja akan diatur kemudian dalam dokumen pengadaan/kontrak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 24 September 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NON KONSTRUKSI RUMAH SAKIT UNHAS