KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pemilihan Penyedia Kerjasama Operasional

Alat dan Consumable Pemeriksaan Hematologi, Kimia Klinik, Urinalisis dan Imunologi

Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2025

# Latar Belakang

Laboratorium Patologi klinik adalah cabang spesialis kedokteran yang memberi perhatian lebih khusus pada diagnosis penyakit melalui analisis laboratorium atas cairan tubuh seperti darah, urin, dan jaringan melalui Pemeriksaan kimia klinik, mikrobiologi klinik, hematologi, Imunologi klinik, parasitologi, urinalisa, feses rutin, cairan otak, transudate dan exudat dan patologi molekuler.

Rumah Sakit Unhas (RS Unhas) sebagai rumah sakit kelas B di Makassar dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang prima termasuk didalamnya pelayanan laboratorium klinik. Tuntutan itu dapat dijawab dengan menggunakan alat laboratorium yang otomatis dan terintegrasi. Mahalnya harga alat dan pemeliharaan, spare part yang terkadang harus diimport dan cepatnya perubahan teknologi menjadi alasan mengapa pengadaan alat laboratorium otomatisasi dilakukan dengan model kerja sama operasional (KSO) antara RS Unhas dengan mitra kerja.

Untuk itu RS Unhas melalui Tim Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Pemeriksaan Hematologi, Kimia Klinik,Urinalisis dan Imunologi bermaksud melaksanakan Seleksi Pemilihan Penyedia Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Pemeriksaan Hematologi, Kimia Klinik, Imunologi, Urinalisis dengan tujuan mendapatkan Penyedia yang kompeteten dan dapat bermitra dengan RS Unhas dalam Pelayanan di Laboratorium Patologi klinik

# Maksud & Tujuan

Maksud Pemilihan Penyedia Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Pemeriksaan Hematologi, Kimia Klinik, Imunologi, Urinalisis Sakit Universitas Hasanuddin adalah untuk mendapatkan penyedia yang berkompeten dan profesional yang menunjang visi dan misi Rumah Sakit dalam hal memberikan pelayanan kesehatan yang profesional kepada masyarakat.

Dengan terselenggaranya kegiatan pengadaan Pemilihan Penyedia Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Pemeriksaan Hematologi, Kimia Klinik, Urinalisis dan Imunologi diharapkan dapat terpenuhinya pelayanan pemeriksaan di Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Universitas Hasanuddin yang sesuai standar.

# Sasaran

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari Pemilihan Penyedia Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Pemeriksaan Hematologi, Kimia Klinik, Urinalisis dan Imunologi adalah seluruh sampel pemeriksaan pasien yang dibutuhkan dalam menunjang penegakan diagnosis dan terapi pasien.

# Lingkup Kegiatan

  - Peminjaman/sewa atas alat Hematologi, Kimia Klinik, Urinalisis dan Imunologi;

  - Pemenuhan consumable/bahan habis untuk pemeriksaan Hematologi, Kimia Klinik, , Urinalisis dan Imunologi;

# Lingkup Pekerjaan

Lingkup  pekerjaan  untuk  Pemilihan  Penyedia  Kerjasama  Operasional  Alat  dan

Hematologi, Kimia Klinik, , Urinalisis dan Imunologi; Rumah SakitUniversitas Hasanuddin, meliputi:

  - Menyediakan alat atau mesin Hematologi, Kimia Klinik, Urinalisis, Imunologi sesuai spesifikasi yang dibutuhkan;

  - Menyediakan consumable untuk pemeriksaan Hematologi, Kimia Klinik, , Urinalisis dan Imunologi yang dibutuhkan baik dari segi jumlah dan kualitas;

  - Menjamin alat atau mesin yang disediakan dapat berfungsi dan digunakaan dengan baik;

  - Menjamin consumable yang dibutuhkan tersedia secara berkelanjutan selama masa kontrak;

  - Menjamin pemeliharaan dan back up mesin jika terjadi kerusakan selama masa kontrak

# Kebutuhan Alat dan Consumable

| I | HEMATOLOGI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Spesifikasi | Keterangan | Jumlah Kebutuhan | Perkiraan Pemeriksaan |
| 1 | Jenis Alat | Automated Hematology Analyzer | 1 Unit | 753 – 2580 Test per bulan |
| 2 | Kecepatan minimal | 60 sampel per jam |  |  |
| 3 | Regensia | Memiliki reagen yang siap pakai |  |  |
| 4 | Penggunaan ukuran Tabung | Bisa menggunakan berbagai ukuran tabung yang beredar di Indonesia (5-10 ML), sampel cup dan peditric cup |  |  |
| 5 | Jenis sampel | Darah vena antikoagulan |  |  |
| 6 | Parameter minimal | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV,MCH,MCHC, PLT, jenis Leukosit,PDW,MPV,PCT, P-LCR |  |  |
| 1 | Jenis Alat | Glycosylated hemoglobin assay | 1 Unit | 29 – 151 Test per bulan |
| 2 | Kecepatan minimal | 3 menit per test, 20 test per jam |  |  |
| 3 | Regensia | Memiliki cartridge test siap pakai |  |  |

| 4 | Penggunaan ukuran Tabung | Bisa menggunakan berbagai ukuran tabung yang beredar di Indonesia (5-10 ML), sampel cup dan peditric cup |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Jenis sampel | Darah kapiler atau darah vena antikoagulan |  |  |
| 6 | Parameter minimal | HbA1c test |  |  |
| 7 | Sotfware LIS (Laboratory Information System) | Included/Free |  |  |
| 8 | Lain- Lain | Menyediakan Rotator (free) |  |  |
| II | KIMIA KLINIK |  |  |  |
| 1 | Jenis Alat | Clinical Chemistry (Alat Kimia Klinik) | 1 Unit | 1.323 – 5.164 Test per bulan |
| 2 | Kecepatan minimal | 300 test photometric per jam |  |  |
| 3 | Regensia | Memiliki reagensia yang siap pakai |  |  |
| 4 | Penggunaan ukuran Tabung | Bisa menggunakan berbagai ukuran tabung yang beredar di Indonesia (5-10 ML), sampel cup dan peditric cup |  |  |
| 5 | Jenis sampel | Serum, plasma, urine, CSF, dan whole blood |  |  |
| 6 | Parameter minimal | - Anemi/iron metabolism (iron, UIBC, transferin) - Rheumatoid disease - Bone metabolism - Cardiovascular risk assessment - Liver function test - Kidney function test - Glucose Test |  |  |
| 7 | Sotfware LIS (Laboratory Information System) | Included/Free |  |  |
| 1 | Jenis Alat | Electrolyte Analyzer | 1 Unit | 109 – 423 Test per bulan |
| 2 | Kecepatan minimal | 90 test per jam |  |  |
| 3 | Regensia | Memiliki reagensia yang siap pakai |  |  |
| 4 | Penggunaan ukuran Tabung | Bisa menggunakan berbagai ukuran tabung yang beredar di Indonesia (5-10 ML), sampel cup dengan banyak specimen minimal 150ul |  |  |
| 5 | Jenis sampel | Serum |  |  |
| 6 | Parameter minimal | 1. Natrium, 2. Kalium, 3. Clorida |  |  |
| III. | URINALISIS |  |  |  |
| 1 | Jenis Alat | Urine Analyser | 1 unit | 35 - 329 Tes per Bulan |
| 2 | Kecepatan minimal | Mode Tes Rutin 100 detik, Mode tes cepat 6 detik. Kapasitas memori 2000 test |  |  |
| 3 | Regensia | Reagen Urine |  |  |
| 4 | Penggunaan ukuran Tabung | Tidak menggunakan tabung |  |  |
| 5 | Jenis sampel | Urine |  |  |
| 6 | Parameter minimal | - Keasaman(ph) - Protein Urine - Glukosa Urine - Bilirubin Urine - Blood Urine - Sedimen Urine |  |  |
| V. | IMUNOLOGI |  |  |  |
| 1 | Jenis Alat | Automated Immunology Analyzer | 1 Unit | 35 – 316 Tes per bulan |
| 2 | Kecepatan minimal | 20-120 menit per sampel |  |  |
| 3 | Regensia | Reagen siap pakai |  |  |
| 4 | Penggunaan ukuran Tabung | Bisa menggunakan berbagai ukuran tabung yang beredar di Indonesia (5-10 ML), sampel cup dengan banyak specimen minimal 100ul |  |  |
| 5 | Jenis sampel | Serum |  |  |
| 6 | Parameter minimal | Ferritin, FT4, TSHS, HBsAg, HIV, HCV |  |  |
| 7 | Software LIS (Laboratory Information System) | Included/Free |  |  |

- Persyaratan Tenaga

Dalam pengadaan Jasa Pemilihan Penyedia Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Hematologi, Kimia Klinik, , Urinalisis dan Imunologi ini, persyaratan tenaga yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

  - Memiliki pimpinan/manajer yang bertugas mengelola atau memimpin perusahaan;

  - Memiliki tenaga administrasi/kurir yang bertugas melengkapi dokumen-dokumen atau mengantarkan alat dan consumable yang dibutuhkan secara periodik;

  - Memiliki tenaga teknisi yang bertugas melakukan instalasi peralatan, maintenance, dan melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan.

# Persyaratan Kualifikasi Perusahaan

Perusahaan yang akan mengikuti Pemilihan Penyedia Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Hematologi, Kimia Klinik, , Urinalisis dan Imunologi adalah perusahaan kecil atau non kecil dan harus memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut:

  - Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;

  - Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku;

  - Memiliki Nomor Induk Berusaha  (NIB) yang masih berlaku;

  - Memiliki NPWP, PKP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan 2024);

  - Akta Pendirian dan Akta Perubahan (bila ada) yang masih berlaku;

  - Melampirkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut  merupakan Distributor resmi yang ditunjuk oleh Principal;

  - Melampirkan Surat Pernyataan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatannya;

  - Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan pada bidang Penyedia Kerjasama Operasional Alat dan Consumable dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan melampirkan foto copy Surat Perjanjian, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan keterangan berkinerja baik dari pemberi kerja;

  - Seluruh alat dan consumable yang ditawarkan memiliki Izin Edar Alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan

# Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan

  - Melampirkan salinan Laporan Keuangan tahun terakhir;

Bersedia untuk memberikan kontribusi tetap untuk penyimpanan alat yang dibayarkan penyedia pada awal kontrak sebesar Rp 299.100,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) per mesin yang dinyatakan dalam surat Pernyataan bermaterai; Kontribusi tetap KSO alat identifikasi pasien dengan berdasar pada PMK No.33 Tahun 2012 (disesuaikan dengan Kebijakan Regulasi yang berlaku)

TPS	=	TPST + TPSB

(3,33% x LT x Nt) + (6,64% x Lb x Nb)

(3,33% x 0,60 M2x Rp 5.000.000) + (6,64% 0,60 M2 x Rp 5.000.000)

Rp 299.100,-

Keterangan :

TPST	Tarif Pokok Sewa Tanah (TPST)

TPSB	Tarif Pokok Sewa Bangunan

Lt	Luas tanah (yang digunakan untuk setiap mesin)

Nt	Nilai tanah (Rp. 5.000.000/meter)

Lb	Luas bangunan (yang digunakan untuk setiap mesin Nb	Nilai Bangunan (Rp. 5.000.000/meter)

# K. Syarat dan Evaluasi Teknis

Kondisi alat dilengkapi dengan :

- Certificate of Original

- Ijin Edar Alkes

- Surat Pernyataan bahwa Alat bukan barang rekondisi, bukan dari pasar gelap dan telah memenuhi kewajiban perpajakan

- Jumlah Parameter Pemeriksaan dilengkapi brosur

- Through Put ( Kemampuan Alat )/ jam (dilengkapi brosur)

- ID Input (dilengkapi brosur)

- Kapasitas Memori (dilengkapi brosur)

- Harga Reagen Test (dilengkapi brosur)

- Kontrol dan Kalibrator (dibuktikan dengan surat pernyataan)

- Koneksifitas LIS (dibuktikan dengan surat pernyataan)

- Jaminan Pemeliharaan Alat (dibuktikan dengan surat pernyataan)

- Pelatihan User dan Teknisi (dibuktikan dengan surat pernyataan)

- Respon Time Service (dibuktikan dengan surat pernyataan)

- Respon time panggilan teknisi jika ada trouble pada alat maksimal 4 (empat) jam dari pelaporan dan ketersediaan teknisi di Makassar (dibuktikan dibuktikan dengan surat pernyataan)

- Kerusakan alat dengan downtime lebih 1x24 Jam, maka biaya pengujian test di luar rumah sakit (rujukan parsial) menjadi tanggung jawab penyedia mitra KSO.

- Support back up unit (dibuktikan dengan surat pernyataan)

- Supporting Pemeriksaan Mutu Eksternal (dibuktikan dengan surat pernyataan)

- Melampirkan surat jaminan dari principal reagen/consumable untuk ketersedian reagensia.

# L. Ketentuan Umum

Seluruh alat dan mesin yang tercantum dalam rencana anggaran biaya (RAB) yang menjadi dasar penawaran dan yang akan digunakan oleh penyedia selama masa kontrak dan tidak akan menjadi milik Rumah Sakit Universitas Hasanuddin diakhir kontrak.

# Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Hematologi, Kimia Klinik, , Urinalisis dan Imunologi Rumah Sakit Universitas Hasanuddin akan dilaksanakan selama  60  (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025 s.d 2 Januari 2030 dengan dilakukannya evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Adapun jadwal dilaksanakannya pemilihan sebagai berikut:

| No. | Uraian | Mulai Dari |  | Sampai Dengan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tanggal | Waktu | Tanggal | Waktu |
| 1 | Pengumuman | 3 Oktober 2024 | 15.30 | 16 Oktober 2024 | 16.00 |
| 2 | Pendaftaran via Email | 3 Oktober 2024 | 10.00 | 11 Oktober 2024 | 16.00 |
| 3 | Rapat Penjelasan | 7 Oktober 2024 | 10.00 | 10 Oktober 2024 | 16.00 |
| 4 | Pemasukan dokumen prakualifikasi | 11 Oktober 2024 | 10.00 | 16 Oktober 2024 | 16.00 |
| 5 | Pembukaan dokumen | 17 Oktober 2024 | 10.00 | 21 Oktober 2024 | 16.00 |
| 6 | Evaluasi dokumen prakualifikasi | 22 Oktober 2024 | 10.00 | 25 Oktober 2024 | 16.00 |
| 7 | Klarifikasi dan pembuktian dokumen | 28 Oktober 2024 | 10.00 | 31 Oktober 2024 | 16.00 |
| 8 | Pengumuman hasil prakualifikasi | 4 November 2024 | 10.00 | 6 November 2024 | 16.00 |
| 9 | Penetapan pemenang administratif | 7 November 2024 | 10.00 | 8 November 2024 | 16.00 |
| 10 | Presentasi | 11 November 2024 | 10.00 | 15 November 2024 | 16.00 |
| 11 | Rapat penentuan hasil presentasi | 20 November 2024 | 10.00 | 20 November 2024 | 16.00 |
| 12 | Penetapan pemenang | 25 November 2024 | 10.00 | 25 November 2024 | 16.00 |
| 13 | Kontrak | 2 Januari 2025 | 10.00 |  |  |

# Metode Pelaksanaan

Penyedia Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Hematologi, Kimia Klinik, , Urinalisis dan Imunologi harus menguraikan tentang metode pelaksanaan kegiatan. Metode pelaksanaan harus jelas dan menggambarkan penguasaan dan pemahaman atas pekerjaan yang akan dilaksanakan.

  - Calon penyedia melakukan pendaftaran sebagai penyedia Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Hematologi, Kimia Klinik, , Urinalisis dan Imunologi  melengkapi seluruh dokumen sesuai persyaratan dan menyerahkan dokumen dengan Metode sampul tertutup;

  - Calon Penyedia memilih salah satu atau beberapa jenis KSO sesuai dengan kebutuhan alat dalam pengumuman.

  - Pendaftaran dilakukan per alat.

  - Tim pemilihan akan melakukan evaluasi adminitratif atas calon penyedia yang mendaftar dan memasukkan penawaran;

  - Hanya calon penyedia yang memenuhi persyaratan yang akan dipanggil dan mengikuti Presentasi Produk;

  - Penyedia yang dinyatakan lulus akan menjadi Penyedia Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Hematologi, Kimia Klinik, , Urinalisis dan Imunologi  dan akan berikatan kontrak selama periode kontrak;

  - Penyedia menempatkan alat di Rumah Sakit Unhas;

  - Rumah Sakit Unhas akan melakukan pembelian consumable secara periodik sesuai kebutuhan dan melakukan pembayaran kepada penyedia atas consumable yang digunakan.

# Pendaftaran Calon Peserta

Tata cara pendaftaran calon peserta seleksi dilakukan sebagai berikut :

  - Calon peserta dapat mengakses Kerangka Acuan Kerja (KAK), jadwal, dan formulir pendaftaran melalui website Rumah Sakit Unhas dengan alamat www.rs.unhas.ac.id.

  - Calon peserta memilih jenis KSO alat yang dipilih;

  - Memasukkan surat penawaran yang beriisikan informasi sekurang-kurangnya tentang:

- Spesifikasi alat dan consumable yang ditawarkan;

- Harga consumable per pemeriksaan (harga sudah termasuk control dan kalibrator jika ada)

- Masa expired date consumable, kontrol, dan kalibrator.

- Brosur alat dan consumable

  - Melampirkan company profile

  - Melampirkan pernyataan-pernyataan yang dipersyaratkan

  - Melampirkan bukti kontrak kerja/surat keterangan dari mitra kerja untuk pekerjaan yang serupa

Seluruh dokumen dimasukkan dalam Amplop coklat dan ditujukan kepada Tim Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Pemeriksaan Hematologi, Kimia Klinik, , Urinalisis dan Imunologi  RS Unhas.

# Sumber Pembiayaan

Rencana pembiayaan untuk pengadaan Kerjasama Operasional Alat dan Consumable Identifikasi Pasien akan dibiayai melalui anggaran DPAU  PTNBH Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2025 alokasi Rumah Sakit Pendidikan Unhas

# Hasil Yang Diharapkan

Terlaksananya pemeriksaan Hematologi, Kimia Klinik, , Urinalisis dan Imunologi  yang dibutuhkan dalam menunjang penegakan disgnostik dan terapi pasien sesuai standar Rumah Sakit Universitas Hasanuddin

# Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat memberikan gambaran umum dalam pelaksanaan Pemilihan Kerjasama Operasional Alat dan Hematologi, Kimia Klinik, , Urinalisis dan Imunologi  Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Hal-hal yang belum diatur dalam kerangka acuan kerja akan diatur kemudian dalam dokumen pengadaan/kontrak sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Makassar, 24 September 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NON KONSTRUKSI RUMAH SAKIT UNHAS